富政复〔2023〕96号

富源县人民政府关于

同意实施2023年第二批中央财政

衔接资金农村供水保障设施建设项目的批复

县水务局：

《富源县水务局关于2023年第二批中央财政衔接资金农村供水保障设施建设项目的请示》（富水政请〔2023〕8号）收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意实施2023年第二批中央财政衔接资金农村供水保障设施建设项目。

二、县水务局要加强指导、压实责任，督促项目实施单位严格按照项目计划组织实施，确保47个项目有序开工、快速推进，尽早发挥效益。县财政局、县乡村振兴局要加强项目资金监管，确保项目资金安全、高效。

附件：富源县2023年第二批中央财政衔接资金农村供水保障

设施建设项目规划表

富源县人民政府

2023年6月15日

附件

富源县2023年第二批中央财政衔接资金农村供水保障设施建设项目规划表

| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建） | 项目实施地点 | 项目概要及主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） | 受益情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 计 | 中央资金 | 省级资金 |
| 1 | 中安街道 | 水塔子饮水工程 | 续建 | 回隆社区水塔子 | 建9m2泵房1间15千瓦水泵1台安装PE50mm管道1500米。 | 8.5 | 8.50  |  | 受益村1个，覆盖服务178户810人。 |
| 2 | 中安街道 | 迤马房饮水工程 | 续建 | 中安街道清溪社区迤马房 | 安装PE50mm管道1500米。 | 5 | 5.00  |  | 受益村1个，覆盖服务98户423人。 |
| 3 | 胜境街道 | 岔河居民小组饮水工程 | 续建 | 洞上社区岔河居民小组 | 购买变压器1套（含电缆、启动柜）、更换IS100-65-315A电机两台、电缆、启动柜、维修供水管道4100米 | 20 | 20.00  |  | 受益村1个，覆盖服务138户596人。 |
| 4 | 胜境街道 | 大洞居民小组饮水工程 | 续建 | 洞上社区大洞居民小组 | 购买7.5千瓦抽水泵1套（含电缆、启动柜）。 | 2 | 2.00  |  | 受益村1个，覆盖服务68户298人。 |
| 5 | 胜境街道 | 车转湾居民小组饮水工程 | 续建 | 腰站社区车转湾居民小组 | 更换7.5千瓦电机1套（电缆、启动柜）。 | 2 | 2.00  |  | 受益村1个，覆盖服务135户586人。 |
| 6 | 胜境街道 | 腰站片区饮水工程 | 续建 | 腰站社区腰站、下大桥、北村、南村 | 腰站社区人畜饮水抽水设施维修改造，预计投入资金7万元。抽水房修缮、购置两套45千瓦多级泵及电机等抽水设备，启动电柜2台。 | 7 | 7.00  |  | 受益村4 个,覆盖服务499 户2245人 |
| 7 | 胜境街道 | 洞上片区管道改造工程饮水工程 | 续建 | 洞上社区洞上片区 | 维修洞上片区管网。 | 18 | 18.00  |  | 受益村3个,覆盖服务467 户2100人 |
| 8 | 后所镇 | 小白岩饮水工程 | 续建 | 庆云村委会小白岩村 | 安装管道1500米。 | 10.2 | 10.20  |  | 受益村1 个,覆盖服务80 户360人 |
| 9 | 后所镇 | 李家屋场饮水工程 | 续建 | 迤后所村委会后所李家屋场 | 安装管道1000米。 | 1 | 1.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务78 户350人 |
| 10 | 后所镇 | 者黑饮水工程 | 续建 | 迤后所村委会者黑村 | 新增水源1处取水池1m³1个安装管道2400米。 | 7.4 | 7.40  |  | 受益村1 个,覆盖服务136 户613人 |
| 11 | 大河镇 | 下草坪饮水工程 | 续建 | 大河村委会下草坪村 | 更换安装11kwY130QJ20-180/23-11深井泵1台。 | 1.6 | 1.60  |  | 受益村1 个,覆盖服务125 户563人 |
| 12 | 大河镇 | 大青山饮水工程 | 续建 | 大河村委会大青山村 | 安装管道1000米。 | 1.5 | 1.50  |  | 受益村1 个,覆盖服务96 户431人 |
| 13 | 大河镇 | 二道岩饮水工程 | 续建 | 格宗村委会二道岩村 | 安装管道6000米。 | 7 | 7.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务41 户184人 |
| 14 | 大河镇 | 幸福村饮水工程 | 续建 | 黄泥村委会幸福村 | 安装主管100米安装水泵1台输电线路100米。 | 8 | 8.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务97 户436人 |
| 15 | 大河镇 | 月亮田饮水工程 | 续建 | 黄竹村委会月亮田村 | 30KW电机2个。 | 1.8 | 1.80  |  | 受益村1 个,覆盖服务305 户1374人 |
| 16 | 大河镇 | 起铺饮水工程 | 续建 | 起铺村委会起铺村 | 更换水库输水主管DN150不锈钢截止阀2个。 | 1.3 | 1.30  |  | 受益村1 个,覆盖服务961 户4324人 |
| 17 | 墨红镇 | 大底德饮水工程 | 续建 | 九河村委会大底德村 | 新建50立方米水池1个安装主管道1500米安装水泵2套。 | 34.82 | 34.82  |  | 受益村1 个,覆盖服务138 户620人 |
| 18 | 营上镇 | 宽塘片区饮水工程 | 续建 | 宽塘村委会白则村、大达村、大山口、大树脚、得麦冲、罐子窑、宽塘村、小达村 | 大山口、罐子窑、宽塘、大达村、小达村水源联网建50m3蓄水池1个、30m3蓄水池1个、20m3蓄水池2个安装ø50mmPE塑管（1.25MPa）20000米。 | 33 | 33.00  |  | 受益村8 个,覆盖服务1189 户5351人 |
| 19 | 营上镇 | 费格饮水工程 | 续建 | 都格村委会费格村 | 新建取水池2m³饮水主管2000米老水池漏水新建水池50m³分支管道500米。 | 7 | 7.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务109 户490人 |
| 20 | 竹园镇 | 老那拖村饮水工程 | 续建 | 村委会纳佐老那拖村 | 新建2方取水池1个30方蓄水池2个安装入户管网8000米。 | 23 | 23.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务98 户443人 |
| 21 | 富村镇 | 大寨子饮水工程 | 续建 | 白石岩村委会大寨子村 | 新建水池100m³1个。 | 10 | 10.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务224 户1010人 |
| 22 | 富村镇 | 乍玉麦饮水工程 | 续建 | 德胜村委会乍玉麦村 | 安装管道3000米输电线路200米安装水泵1套。 | 5 | 5.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务222 户998人 |
| 23 | 富村镇 | 毡帽山饮水工程 | 续建 | 富村社区毡帽山 | 使用集镇管网延伸。 | 8 | 8.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务183 户824人 |
| 24 | 富村镇 | 尹家村饮水工程 | 续建 | 干龙村委会尹家村 | 安装管道1000米。 | 1 | 1.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务96 户432人 |
| 25 | 富村镇 | 戈多饮水工程 | 续建 | 鲁纳村委会戈多村 | 安装管道800米。 | 0.8 | 0.80  |  | 受益村1 个,覆盖服务84 户378人 |
| 26 | 富村镇 | 树鲁克饮水工程 | 续建 | 鲁纳村委会树鲁克村 | 安装管道1500米。 | 1.2 | 1.20  |  | 受益村1 个,覆盖服务141 户634人 |
| 27 | 富村镇 | 户基里村饮水工程 | 续建 | 普红村委会户基里村 | 安装管道500米。 | 2 | 2.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务233 户1047人 |
| 28 | 富村镇 | 石箐子饮水工程 | 续建 | 砂厂村委会石箐子村 | 新建2方取水池1个30方蓄水池1个安装主管2500米。 | 6 | 6.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务56 户251人 |
| 29 | 富村镇 | 沙寨村饮水工程 | 续建 | 新店村委会沙寨村 | 新建水池100m³1个。 | 8 | 8.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务222 户997人 |
| 30 | 富村镇 | 拖古村饮水工程 | 续建 | 亦佐村委会拖古村 | 安装管道1000米。 | 2 | 2.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务145 户653人 |
| 31 | 富村镇 | 亦佐村饮水工程 | 续建 | 亦佐村委会亦佐村 | 安装管道1000米，安装水泵1套。 | 1.6 | 1.60  |  | 受益村1 个,覆盖服务348 户1568人 |
| 32 | 老厂镇 | 枯坑梁子村饮水工程 | 续建 | 黑克村委会枯坑梁子村 | 新建50立方水池1个安装管道2300米安装水泵1套。 | 10.3 | 10.30  |  | 受益村1 个,覆盖服务42 户190人 |
| 33 | 老厂镇 | 下洒佐村饮水工程 | 续建 | 者米村委会下洒佐村 | 新建30立方米水池1个安装管道2900米。 | 8.6 | 8.60  |  | 受益村1 个,覆盖服务94 户421人 |
| 34 | 老厂镇 | 发扎村饮水工程 | 续建 | 新角村委会发扎村 | 安装管道2100米安装水泵1套。 | 4.14 | 4.14  |  | 受益村1 个,覆盖服务134 户601人 |
| 35 | 老厂镇 | 色补村饮水工程 | 续建 | 大格村委会色补村 | 安装管道7000米输电线路800米。 | 22 | 22.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务364 户1638人 |
| 36 | 老厂镇 | 拖竹片区管网维修工程 | 续建 | 拖竹村委会拖竹片区 | 维修管道2000米。 | 5 | 5.00  |  | 受益村2 个,覆盖服务178 户800人 |
| 37 | 十八连山镇 | 慕乐片区管网维修工程 | 续建 | 纸厂村委会慕乐片区 | 新建水池500m³1个100m³1个球墨铸铁管500米安装PE管5000米。 | 32 | 32.00  |  | 受益村4 个,覆盖服务333 户1500人 |
| 38 | 十八连山镇 | 吴村饮水工程 | 续建 | 阿南村委会吴村 | 新建10m³水池1个。安装管道300米。 | 0.68 | 0.68  |  | 受益村1 个,覆盖服务118 户532人 |
| 39 | 十八连山镇 | 新寨饮水工程 | 续建 | 老屋村村委会新寨村 | 安装管道150米安装水泵1套。 | 1.2 | 1.20  |  | 受益村1 个,覆盖服务138 户620人 |
| 40 | 十八连山镇 | 马脚田饮水工程 | 续建 | 老屋村村委会马脚田村 | 安装管道200米安装水泵1套。 | 1 | 1.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务91 户410人 |
| 41 | 十八连山镇 | 取木德干田坝村饮水工程 | 续建 | 取木德村委会干田坝村 | 安装管道1000米，安装水泵1套，输电线路400米。 | 8 | 8.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务91 户410人 |
| 42 | 十八连山镇 | 大腊甲村饮水工程 | 续建 | 腊甲村委会大腊甲村 | 安装水泵1台，输电线路300米。 | 6 | 6.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务118 户530人 |
| 43 | 黄泥河镇 | 水井邓家饮水工程 | 续建 | 五乐社区水井邓家 | 新建水池50m³1个安装管道5000米安装水泵1套输电线路200米。 | 8.2 | 8.20  |  | 受益村1 个,覆盖服务91 户410人 |
| 44 | 黄泥河镇 | 张家朝子饮水工程 | 续建 | 龙潭村委会张家朝子村 | 新建水池50m³1个安装管道3000米安装水泵1套输电线路300米。 | 9.16 | 9.16  |  | 受益村1 个,覆盖服务43 户193人 |
| 45 | 黄泥河镇 | 滑石板饮水工程 | 续建 | 箐口村委会滑石板村 | 安装管道200米安装水泵1套输电线路50米。 | 10 | 10.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务77 户346人 |
| 46 | 黄泥河镇 | 迤官饮水工程 | 续建 | 小羊场村委会迤官村 | 更换绝缘线400米更换高压断路器1套。 | 2 | 2.00  |  | 受益村1 个,覆盖服务258 户1160人 |
| 47 | 古敢乡 | 东格片区饮水工程 | 续建 | 补掌村委会咚喇、东格、上坝、坝塘、都章及石山脚 | 新建100m3蓄水池1个；安装240m扬程深井泵2台；管道护管18140米；管道切割1600米。 | 26 | 26.00  |  | 受益村6 个,覆盖服务483 户2172人 |
| 合 计 | 建设泵站1座，更换水泵或电机24台（套），安装各类管道123691米，新建水池19个。 | 400 | 400.00  |  | 全县受益村68 个,覆盖服务42518人 |